## Sayfa1
SİNOP ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ- Lisanssız Elektrik Üretimi Başvuru Bilgileri (12.05.2019 Tarihli Yönetmelik Kapsamında) - TEKNİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME- YAYINLANMA TARİHİ : 05/01/2023
SIRA NO | BAŞVURU TARİHİ | BAŞVURU NO | SANTRAL ADI | KURULU GÜCÜ ( MW) | KAYNAK TÜRÜ | SANTRALİN ADRESİ | FİRMA/ ŞAHIS ADI | ABONE/ MÜŞTERİ NUMARASI | DEĞERLENDİRME SONUCU | SONUÇ | SONUÇ OLUMSUZ İSE GEREKÇESİ | BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZALANMASINA RAĞMEN SÜRESİ DOLAN VE EVRAKLARI İADE EDİLEN BAŞVURULAR VE GEREKÇELERİ
1 | 2022-10-27 | 6 | BARBAROS GES | 0.99 | GÜNEŞ | Demirci Köyü Sinop OSB Ş.Ömer Halisdemir Sok.No:5 SİNOP | Barbaros Motor Makine Sanayi İç ve Dış ve Ticaret Ltd.Şti. | 315 | TEİAŞ'den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır görüşü alınmıştır.Teknik yönden değerlendirilmesi yapılmıştır. | Olumlu.
2 | 2022-11-22 | 7 | BAŞOĞLU GES | 0.33 | GÜNEŞ | Demirci Köyü Sinop OSB 1. Sok.No:2 SİNOP | Başoğlu Su Ürünleri Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd.Şti. | 240 | TEİAŞ'den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır görüşü alınmıştır.Teknik yönden değerlendirilmesi yapılmıştır. | Olumlu.
3 | 2022-11-29 | 8 | KAYA-PEN GES | 0.8 | GÜNEŞ | Demirci Köyü Sinop OSB Kadir Bozkurt Sok.No:22 SİNOP | Kaya-Pen Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | 445 | TEİAŞ'den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır görüşü alınmıştır.Teknik yönden değerlendirilmesi yapılmıştır. | Olumlu.
4 | 2022-11-29 | 9 | KAYA-PEN GES | 0.9 | GÜNEŞ | Demirci Köyü Sinop OSB Ş.Ömer Halisdemir Sok.No:5 SİNOP | Kaya-Pen Plastik Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. | 425 | TEİAŞ'den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır görüşü alınmıştır.Teknik yönden değerlendirilmesi yapılmıştır. | Olumlu.
5 | 2022-11-29 | 10 | SİNUWA GES | 0.4 | GÜNEŞ | Demirci Köyü Sinop OSB 7. Sok.No:1 SİNOP | Sinuwa Döküm San.ve Tc.Ltd.Şti. | 440 | TEİAŞ'den Arıza Akım Limiti Aşılmamaktadır görüşü alınmıştır.Teknik yönden değerlendirilmesi yapılmıştır. | Olumlu.
6
7
8
9
10
11
12